## прил1
Приложение 1 к тендерной документации
приказ 158 от 10.06.2019г
Потребность на лекарственные средства,профилактические (иммунобиологические, диагностические,
дезинфицирующие) препараты по оказанию ГОБМП на 2019 год
Наименования торговые ЛС должны соответствовать приказу МЗРК от 8.12.2017г №931 "Об утверждении КНЛФ"
|  | Наименование лекарственного средства (международное непатентованное) | Форма выпуска | Ед. изм. | Планируемая цена 2019г | кол-во | сумма | Сроки поставки | Оплата
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 1 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов, Баркод на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент, Состав: Реагент А: Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В: NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л .Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; 133 Ед/л = 2.21 мккат/л: Повторность (CV) -1.2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований -1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 74060 | 3 | 222180 | начать с 01 августа 2019г, завершить до 10.12.2019г согласно графиков поставки к заключенным договорам | Оплата по мере выделения финансовых средств
| 2 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДЭА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | Щелочная фосфатаза ДЭА набор биохимических реагентов наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А: 4 x 60 мл. Диэтаноламин 1.2 моль/л, хлорид магния 0.6 ммоль/л, рН 9.8. Реагент В: 4 x 15 мл. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 8.70 ЕД/Л = 0.145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15.0 мккат/л.Точность: Средняя концентрация 215 ЕД/Л = 3.57 мккат/л: Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)-2.7 %; 353 ЕД/Л = 5.86 мккат/л: Повторность (CV) -0.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.6 %. Количество исследований -900. Фасовка 4х60 мл+ 4х15 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 45800 | 2 | 91600
| 3 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯдля анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент, Состав: Реагент А. 8 х 20 мл. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1.Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: сыворотка Средняя концентрация 97 U/L = 1.61 мккат/л: Повторность (CV) -1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)-1.5 %; 203 U/L = 3.38 мккат/л: Повторность (CV) -0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. моча Средняя концентрация 90 U/L = 1.49 мккат/л: Повторность (CV) -2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)-2.5 %; 180 U/L = 2.98 мккат/л: Повторность (CV) -1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480. Фасовка 8х20мл,температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 152030 | 1 | 152030
| 4 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л: Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8 %; 154 Ед/л = 2.55 мккат/л: Повторность (CV) -1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 74000 | 3 | 222000
| 5 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов . Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент; наличие баркода на каждом флаконе, Состав. Реагент А: Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В: 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л: Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3 %; 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л: Повторность (CV) -2.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп. | 16560 | 2 | 33120
| 6 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент; наличие баркода на каждом флаконе. Состав: Реагент А: Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В: 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л .Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л: Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4,2 %; 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л: Повторность (CV) -0,9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %.Количество исследований -1800. Фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 32160 | 2 | 64320
| 7 | ХОЛЕСТЕРИН для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов наличие баркода на каждом флаконе, Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав. А. Реагент. 10 х 60 мл. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Пороговая чувствительность: 4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4 %; 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л: Повторность (CV) -0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка10х60мл , температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 52620 | 3 | 157860
| 8 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе, Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2 х 60 мл Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. 2 х 20 мл. Буфер Гуда, холестерол эстераза до ё1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 137400 | 1 | 137400
| 9 | LDL- ХОЛЕСТЕРИН для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: РеагентА. 2 х 60 мл. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. 2 х 20 мл. MES буфер ≥30 ммоль/л,, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 169560 | 1 | 169560
| 10 | КРЕАТИНИН для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А:Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент В:Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность в сыворотке: Средняя концентрация 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л: Повторность (CV) - 3.2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.8 %; Средняя концентрация 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л: Повторность (CV) -1.2 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2 %. Точность в моче: Средняя концентрация 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л; Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.1 %; Средняя концентрация 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л: Повторность (CV) -0.6 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 5 x 60 мл + 5 x 60 мл; Температура хранения: +2 +30ºС. | уп. | 45230 | 4 | 180920
| 11 | ГЛЮКОЗА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А: Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Пороговая чувствительность: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л. Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л: Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %; Средняя концентрация 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л: Повторность (CV) -0.4 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60 мл; Температура хранения +2 +8ºC. | уп. | 15600 | 4 | 62400
| 12 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А:Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент В:Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 3.12 мкг/дл = 0.56 мкмоль/л. Пределы линейности: 1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л: Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.6 %; Средняя концентрация 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л: Повторность (CV) -0.9 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.3 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл. Температура хранения:+2 +8ºС | уп. | 56500 | 1 | 56500
| 13 | ОБЩИЙ БЕЛОК, для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий монореагент. Состав:Реагент А:Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В:Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 0.800 г/л.Пределы линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л: Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л: Повторность (CV) -0.6 %; Общая погрешность (CV)- 1.1%;.Фасовка 2х60мл+2х20мл. Температура хранения +15 +30ºС. | уп. | 15580 | 3 | 46740
| 14 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л.Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л: Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3,9%; Средняя концентрация 15 мг/дл= 1.29 ммоль/л: Повторность (CV) -1.0 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл. Температура хранения +2 +8ºС. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп. | 137400 | 2 | 274800
| 15 | МОЧЕВИНА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент.Состав: Реагент А: Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент В: NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Пороговая чувствительность: 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность в сыворотке: Средняя концентрация: 26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV)- 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV) 1.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.7 %. Точность в моче: Средняя концентрация: 1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация: 1771 мг/дл = 295 ммоль/л. Повторность (CV): 2.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60 мл + 8x15 мл. Температура хранения +2 +8ºС. . | уп. | 72100 | 3 | 216300
| 16 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе.Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Пороговая чувствительность: 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность в сыворотке: Средняя концентрация: 5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Точность в моче: Средняя концентрация: 20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация: 41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10 x 60 мл. Температура хранения +2 +8ºC. | уп. | 59440 | 2 | 118880
| 17 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л. Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность в сыворотке: Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Точность в моче: Средняя концентрация: 8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60 мл.Температура хранения: +2 +8ºС.Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп. | 30200 | 1 | 30200
| 18 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6.Реагент: Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л.Пределы линейности: 150 мг/л.Точность: Средняя концентрация: 14 мг/л. Повторность (CV): 2.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.9 %. Средняя концентрация: 43 мг/л. Повторность (CV): 1.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60 мл + 4x15 мл. Температура хранения +2 +8ºС. | уп. | 158850 | 1 | 158850
| 19 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A.,Испания | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А:Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В: Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином,азид натрия 0.95 г/л. Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность:Средняя концентрация: 41 МЕ/мл. Повторность (CV): 1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.7 %. Средняя концентрация: 77 МЕ/мл. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл. Температура хранения +2 +8 ºС. | уп. | 158850 | 1 | 158850
| 20 | КАЛИБРАТОР ХОЛЕСТЕРИНА HDL\LDL для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | КАЛИБРАТОР ХОЛЕСТЕРИНА HDL\LDL набор биохимических реагентов , Сыворотка лиофилизат с заданными значениями концентрации ЛПВП/ЛПНП фасовка 1х1мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 8050 | 1 | 8050
| 21 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов, Сыворотка лиофилизат с заданными значениями концентрации С-реактивного белка/СРБ-вч, фасовка 1х1мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 21800 | 1 | 21800
| 22 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов , ,параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 44800 | 4 | 179200
| 23 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l l -набор биохимических , , параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 44800 | 4 | 179200
| 24 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов , производства компании Biosystems S.A.S.A (Испания), РК-МТ-7№012210,параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 44800 | 2 | 89600
| 25 | Концентрированный промывочный раствор | Концентрированный моющий раствор , объем 500 мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. | уп. | 136900 | 1 | 136900
| 26 | Кюветы для образцов | Кюветы для образцов из комплекта 1000 штук в упаковке | уп. | 54100 | 1 | 54100
| 27 | Реакционный ротор для анализатора А15/25/400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Реакционный ротор (10) метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке | уп. | 69000 | 2 | 138000
| 28 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов , Сыворотка лиофилизат с заданными значениями концентрации ревматоидного фактора, фасовка 1x3 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 11500 | 1 | 11500
| 29 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A.., Испания | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов , норма, Сыворотка лиофилизат (кровь человека) с заданными нормальными значениями активности/концентрации и допустимыми пределами отклонения параметров: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 17200 | 1 | 17200
| 30 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A.Испания | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов , патология, Сыворотка лиофилизат (кровь человека) с заданными повышенными значениями активности/концентрации и допустимыми пределами отклонения параметров: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор., фасовка 3x1 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 17200 | 1 | 17200
ИТОГО | [6 empty] | 3407260
|  | Директор | Н.Г. Белан
М.П.

## прил 2
Приложение 2
к приказу
Технические спецификации на лекарственные средства,профилактические (иммунобиологические, диагностические,
дезинфицирующие) препараты по оказанию ГОБМП на 2019 год
| Наименование лекарственного средства (международное непатентованное) | Форма выпуска | Ед. изм. | цена поставщика 2019г | кол-во | сумма | Торговое наименование (вносить наименование как в гос.реестре РК) | Страна происхождения, завод изготовитель | Регистрационный номер, дата в Госреестре товаров РК | Остаточный срок годности | Приложить инструкции по применению (см.ниже)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов, Баркод на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент, Состав: Реагент А: Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В: NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л .Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; 133 Ед/л = 2.21 мккат/л: Повторность (CV) -1.2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований -1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 74060 | 3 | 222180
2 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДЭА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | Щелочная фосфатаза ДЭА набор биохимических реагентов наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диэтаноламиновый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А: 4 x 60 мл. Диэтаноламин 1.2 моль/л, хлорид магния 0.6 ммоль/л, рН 9.8. Реагент В: 4 x 15 мл. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 8.70 ЕД/Л = 0.145 мккат/л. Пределы линейности: 900 Ед/л = 15.0 мккат/л.Точность: Средняя концентрация 215 ЕД/Л = 3.57 мккат/л: Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)-2.7 %; 353 ЕД/Л = 5.86 мккат/л: Повторность (CV) -0.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.6 %. Количество исследований -900. Фасовка 4х60 мл+ 4х15 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 45800 | 2 | 91600
3 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯдля анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент, Состав: Реагент А. 8 х 20 мл. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1.Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: сыворотка Средняя концентрация 97 U/L = 1.61 мккат/л: Повторность (CV) -1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)-1.5 %; 203 U/L = 3.38 мккат/л: Повторность (CV) -0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. моча Средняя концентрация 90 U/L = 1.49 мккат/л: Повторность (CV) -2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)-2.5 %; 180 U/L = 2.98 мккат/л: Повторность (CV) -1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480. Фасовка 8х20мл,температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 152030 | 1 | 152030
4 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л: Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8 %; 154 Ед/л = 2.55 мккат/л: Повторность (CV) -1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 74000 | 3 | 222000
5 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов . Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент; наличие баркода на каждом флаконе, Состав. Реагент А: Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В: 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л: Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3 %; 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л: Повторность (CV) -2.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп. | 16560 | 2 | 33120
6 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент; наличие баркода на каждом флаконе. Состав: Реагент А: Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В: 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л., Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л .Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л: Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4,2 %; 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л: Повторность (CV) -0,9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %.Количество исследований -1800. Фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 32160 | 2 | 64320
7 | ХОЛЕСТЕРИН для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов наличие баркода на каждом флаконе, Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав. А. Реагент. 10 х 60 мл. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Пороговая чувствительность: 4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4 %; 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л: Повторность (CV) -0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка10х60мл , температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 52620 | 3 | 157860
8 | HDL-ХОЛЕСТЕРИН для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе, Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2 х 60 мл Буфер Гуда, холестеролэстераза >1 Ед/мл, холестеролоксидаза >0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, акселератор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. 2 х 20 мл. Буфер Гуда, холестерол эстераза до ё1.5 МЕ/мл, 4-аминоатипирин 1 ммоль/л, аскорбат оксидаза до 3 кМЕ/л, детергент. Пороговая чувствительность: 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности: 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,7 %; 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,6 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2 x 60 мл + 2 x 20 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 137400 | 1 | 137400
9 | LDL- ХОЛЕСТЕРИН для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент; фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: РеагентА. 2 х 60 мл. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза >1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза >1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, аскорбат оксидаза ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза >1 Е/мл, детергент, рН 6.3. Реагент В. 2 х 20 мл. MES буфер ≥30 ммоль/л,, пероксидаза >1 Ед/мл, N,Nbis(4сульфобутил)-m-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детегрент, рН 6.3. Пороговая чувствительность: 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности: 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л: Повторность (CV) - 0,6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,5 %; 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л: Повторность (CV) -0,7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2,2 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 169560 | 1 | 169560
10 | КРЕАТИНИН для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А:Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент. Реагент В:Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 0.04 мг/дл= 3.55 мкмоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 1768 мкмоль/л. Точность в сыворотке: Средняя концентрация 1.06 мг/дл= 94 мкмоль/л: Повторность (CV) - 3.2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.8 %; Средняя концентрация 3.16 мг/дл= 280 мкмоль/л: Повторность (CV) -1.2 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2 %. Точность в моче: Средняя концентрация 142 мг/дл= 12525 мкмоль/л; Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.1 %; Средняя концентрация 284 мг/дл= 25050 мкмоль/л: Повторность (CV) -0.6 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 5 x 60 мл + 5 x 60 мл; Температура хранения: +2 +30ºС. | уп. | 45230 | 4 | 180920
11 | ГЛЮКОЗА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А: Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Пороговая чувствительность: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л. Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л: Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %; Средняя концентрация 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л: Повторность (CV) -0.4 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60 мл; Температура хранения +2 +8ºC. | уп. | 15600 | 4 | 62400
12 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А:Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент В:Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 3.12 мкг/дл = 0.56 мкмоль/л. Пределы линейности: 1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л: Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.6 %; Средняя концентрация 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л: Повторность (CV) -0.9 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.3 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл. Температура хранения:+2 +8ºС | уп. | 56500 | 1 | 56500
13 | ОБЩИЙ БЕЛОК, для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий монореагент. Состав:Реагент А:Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В:Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 0.800 г/л.Пределы линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л: Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л: Повторность (CV) -0.6 %; Общая погрешность (CV)- 1.1%;.Фасовка 2х60мл+2х20мл. Температура хранения +15 +30ºС. | уп. | 15580 | 3 | 46740
14 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л.Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л: Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3,9%; Средняя концентрация 15 мг/дл= 1.29 ммоль/л: Повторность (CV) -1.0 %; Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10х60мл. Температура хранения +2 +8ºС. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп. | 137400 | 2 | 274800
15 | МОЧЕВИНА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент.Состав: Реагент А: Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент В: NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Пороговая чувствительность: 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность в сыворотке: Средняя концентрация: 26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV)- 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV) 1.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.7 %. Точность в моче: Средняя концентрация: 1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация: 1771 мг/дл = 295 ммоль/л. Повторность (CV): 2.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60 мл + 8x15 мл. Температура хранения +2 +8ºС. . | уп. | 72100 | 3 | 216300
16 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе.Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Пороговая чувствительность: 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность в сыворотке: Средняя концентрация: 5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Точность в моче: Средняя концентрация: 20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация: 41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10 x 60 мл. Температура хранения +2 +8ºC. | уп. | 59440 | 2 | 118880
17 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л. Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность в сыворотке: Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Точность в моче: Средняя концентрация: 8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60 мл.Температура хранения: +2 +8ºС.Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | уп. | 30200 | 1 | 30200
18 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6.Реагент: Суспензия латексных частиц покрытых антителами к человеческому СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Пороговая чувствительность: 1.9 мг/л.Пределы линейности: 150 мг/л.Точность: Средняя концентрация: 14 мг/л. Повторность (CV): 2.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.9 %. Средняя концентрация: 43 мг/л. Повторность (CV): 1.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60 мл + 4x15 мл. Температура хранения +2 +8ºС. | уп. | 158850 | 1 | 158850
19 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A.,Испания | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов , наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А:Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В: Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином,азид натрия 0.95 г/л. Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность:Средняя концентрация: 41 МЕ/мл. Повторность (CV): 1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.7 %. Средняя концентрация: 77 МЕ/мл. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл. Температура хранения +2 +8 ºС. | уп. | 158850 | 1 | 158850
20 | КАЛИБРАТОР ХОЛЕСТЕРИНА HDL\LDL для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | КАЛИБРАТОР ХОЛЕСТЕРИНА HDL\LDL набор биохимических реагентов , Сыворотка лиофилизат с заданными значениями концентрации ЛПВП/ЛПНП фасовка 1х1мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 8050 | 1 | 8050
21 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов, Сыворотка лиофилизат с заданными значениями концентрации С-реактивного белка/СРБ-вч, фасовка 1х1мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 21800 | 1 | 21800
22 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов , ,параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 44800 | 4 | 179200
23 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l l -набор биохимических , , параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 44800 | 4 | 179200
24 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов , производства компании Biosystems S.A.S.A (Испания), РК-МТ-7№012210,параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 44800 | 2 | 89600
25 | Концентрированный промывочный раствор | Концентрированный моющий раствор , объем 500 мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. | уп. | 136900 | 1 | 136900
26 | Кюветы для образцов | Кюветы для образцов из комплекта 1000 штук в упаковке | уп. | 54100 | 1 | 54100
27 | Реакционный ротор для анализатора А15/25/400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | Реакционный ротор (10) метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке | уп. | 69000 | 2 | 138000
28 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A., Испания | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов , Сыворотка лиофилизат с заданными значениями концентрации ревматоидного фактора, фасовка 1x3 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 11500 | 1 | 11500
29 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A.., Испания | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов , норма, Сыворотка лиофилизат (кровь человека) с заданными нормальными значениями активности/концентрации и допустимыми пределами отклонения параметров: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 17200 | 1 | 17200
30 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II для анализатора закрытого типа, биохимический-турбидиметрический ВА 400, Biosystems S.A.Испания | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов , патология, Сыворотка лиофилизат (кровь человека) с заданными повышенными значениями активности/концентрации и допустимыми пределами отклонения параметров: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор., фасовка 3x1 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. | уп. | 17200 | 1 | 17200
ИТОГО | [5 empty] | 3407260
|  | Директор |  | Н.Г.Белан
М.П.