## Лист1
Обявление № 19
от 20.11.2017
Наименование и адрес заказчика | Наименование закупаемых товаров | Объем закупа | Планируемая цена | Сумма | Место поставки/условия поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП
КГП " ЦРБ Абайского района" |  |  |  |  | пос.Топаа ул.Гиппократа,1 Поставка осуществляется поставщиком | пос.Топар ул.Гиппократа,1, бухгалтерия | 2017-11-30 | актовый зал в 15-30 30.11.2017
| Глюкоза 4х250 мл( глюкозооксидазным методом) без депроинизации) Наб. для опр-я конц. глюкозы в биологических жидкостях энзим. глюкозооксидазным колор. методом без депротеин., 1000 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 4×250 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: глюкоза 10 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности набора 24 месяца. Наличие ISO 9001. ISO 13485:2003 | 7 уп | 9500 | 66500
| Альфа - амилаза на 200 опр. Наб. для опр-я активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче методом по Каравею, 200 опр. при объеме пробы 4,8 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - субстрат. 3. Реагент 3 - р-р йода. 4. Реагент 4 - фторид калия 250 г/л. 5. Реагент 5 - соляная кислота, 1,6 моль/л. Коэффициент вариации не более 10%, длина волны (630-690) нм, темп. инкубации 37 С , фотометрирование против воды. | 2 уп | 4490 | 8980
| Амилаза-Витал Набор реагентов для определения активности а-амилазы в сыворотке(плазме) крови и моче энзиматическим кинетическим методом | 2 уп | 20250 | 40500
| Лизирующий раствор Лизирующий раствор (Reagent Code) (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. | 2 уп | 91217 | 91217
Директор: |  |  | Белан Н.Г.