## гос заявка
Объявление "№ 15
дата публикации 12.04.2019
Наименование и адрес заказчика | Наименование закупаемых товаров | Объем закупа | Планируемая цена | Сумма | Место поставки/условия поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП
КГП " ЦРБ Абайского района" |  |  |  |  | КГП " ЦРБ Абайского района" | бухгалтерия | 2019-04-19 | кабинет зам. Директора 19.04.2019 в 16-30
ЛОТ: Диагностические тест-полосы к анализатору Accutrend
1 | Тест-полосы Аккутренд Глюкоза25шт/уп. Accutrend Glucose 25str | 15 | 4450 | 66750
2 | Экспресс-тест для качественного определения ВИЧ 1/2 (HIV-1/2) в сыворотке или плазме человека,уп 30 шт. | 1 | 22900 | 22900
3 | Антиген кардиолипиновый для реакции связывания комплемента (РСК) 2 мл №10 | 1 | 30650 | 30650
4 | Антиген кардиолипиновый Для серологической диагностики сифилитической инфекции по сыворотке крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл Раствор холин хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида 2х5 мл; или 1х10 мл. 1000 определений | 1 | 26420 | 26420
5 | Антиген трепонемный ультралзрученный кардиолипиновый для серодиагностики сифилиса для серодиагностики сифилиса 5 мл\№5 | 1 | 16560 | 16560
6 | Гемолитическая сыворотка диагностическая 2 мл №10диагностическая 2 мл №10 | 1 | 24150 | 24150
7 | Комплемент сухой для РСКлиофилизат 10 фл Х 5 мл | 1 | 28980 | 28980
8 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная сухая для РСК 1мл№10 | 1 | 26570 | 26570
9 | Набор для клинического анализа спиномозговой жидкости (200 иссл)состав набора: реактив Самсона 10 мл- 1 фл., фенол 1 фл. -2,5 г, кислота сулбфосалициловая 2х водная 1 фл. - 50,0 мл, натрий серно- кислый 10-ти водный -160,0 г, калибровочный раствор общего белка 10,0 г/л -1 фл. -5,0 мл, аммоний серно-кислый-85,0 г | 1 | 14730 | 14730
10 | Набор для определения гемоглобина (400 опред.) | 2 | 11400 | 22800
11 | Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови оптимизир. энзим. кин. методом, 100 мл,(20+80мл) IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 - L-аспартат 240ммоль/л,трис NaOН,РН 7,5-80ммоль/л,ЛДГ 600UL,МДГ 600UL. Реагент 2 -а-кетоглутарат -12 ммоль/л, NADH 0,18ммоль/л. Чувствительность не более 7 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25С), фотометрирование против воздуха.Время проведения анализа не более 4 минут. | 1 | 5870 | 5870
12 | Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме кровиНаб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови оптимизир. энзим. кин. методом, 100 мл,(20+80мл) IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 - L-аланин 500ммоль/л,трис НСL,РН 7,5-100ммоль/л,ЛДГ 1300UL Реагент 2 -а-кетоглутарат -15 ммоль/л, NADH 0,18ммоль/л. Чувствительность не более 7 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25С), фотометрирование против воздуха.Время проведения анализа не более 4 минут. | 1 | 5870 | 5870
13 | Набор реагентов для определдения протромбинового временисо стандартизированным растворимым тромбопластином с кальцием, 100 определений | 1 | 3220 | 3220
14 | Набор для опр. тромбинового временина 200 макро или 400 микро определений.( состав: тромбин человека (100МЕ/мл)-2 фл, стабилизатор (1 мл) - 1 фл., | 2 | 11000 | 22000
| ЛОТ: Реагенты для автоматического гематологического анализатора "Sysmex XP-300" Япония |  |  | 0
15 | Изотонический раствор (20л/уп) cellpack pk-20 L Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85 | 6 | 35120 | 210720
16 | Лизирующий раствор (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. | 2 | 100270 | 200540
17 | Контрольная кровь EightCheck-L 3WP LOW 1* 1/5ml Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | 1 | 10850 | 10850
18 | Набор для определения Глюкозы ( глюкозооксидазным методом )на 400 опр. | 1 | 4940 | 4940
ЛОТ: ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА: (ВОК)
19 | Программа внешней оценки контроля качества. Биохимия ПРЕВЕКАЛ на основе бычьей сыворотки 12х5млПрограмма внешней оценки контроля качества. Биохимия на основе бычьей сыворотки 12х5мл | 1 | 198000 | 198000
20 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 3 субпопуляцийВозможность подключения: до 5 анализаторов | 1 | 93750 | 93750
21 | Коагулология/12 месяцев, 1 раз в месяц5 параметров (аПТТ, ПВ, ТВ, фибриноген, антитромбин III) | 1 | 372722 | 372722
ЛОТ :Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400
22 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | 1 | 74060 | 74060
23 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | 1 | 74000 | 74000
24 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА 400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ10х60мл t+2 +8 С | 1 | 52620 | 52620
25 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP), из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 1 | 158850 | 158850
26 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ600мл (10х60мл) t +15 +30 С | 1 | 45230 | 45230
27 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 10х60 мл t+2 +8 С , | 1 | 15600 | 15600
28 | ОБЩИЙ БЕЛОК, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ10х60мл t +15 +30 С | 1 | 15580 | 15580
29 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ10x60 мл +2 +8 С , | 1 | 30200 | 30200
30 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 600 мл t+2 +8 С | 1 | 72100 | 72100
31 | Штатив для пробирок на 10 гнезд ШПП-02-10 | 5 | 450 | 2250
32 | Штатив для пробирок на 20 гнезд ШПП-02-20 | 10 | 600 | 6000
ЛОТ: Портативный флуоресцентный анализатор i-CHROMA Reader / i-Chroma II
33 | i-CHROMA™ HbA1c гликолизированный гемоглобин HbA1c 25тестов | 1 | 65596 | 65596
34 | i-CHROMA™ Tn I (Troponin I) тропонин I 25тестов | 1 | 65596 | 65596
35 | Набор для окраски мазков по Циль НильсенуНабор для окраски мазков по Циль Нильсену ( готовые р-ры) на 100 предм. стекол | 2 | 3400 | 6800
36 | Ерш пробирочный | 6 | 340.902 | 2045.412
37 | Микропипетки капиллярные на 0,1 мл | 5 | 508.464 | 2542.32
38 | Микропипетка 100 мкл (0,1мл) с делениями на полный слив | 5 | 499.2192 | 2496.096
39 | Фильтровая бумага, 20х20 | 3 | 3010 | 9030
40 | Банка БВ-100-40-ОС-БС3-плевательница (контейнер для сборы мокроты с завинчивающейся крышкой) | 200 | 210 | 42000
| Итого | 275 | 1722422.5852 | 2151587.828
Просьба на конвертах указывать номер объявления, дату и время вскрытия.
|  | Директор |  |  |  | Н.Г. Белан

## Лист2
Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I 5x5 мл из комплекта анализатор биохимический автоматический ВА400 произвольного доступа t +2 +8 С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2 | 35490 | 70980
иохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II 5x5 мл, из комплекта Анализатор биохимический автоматический ВА 400 произвольного доступа t +2 +8 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2 | 35490 | 70980
Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR из комплекта Анализатор биохимический А15 произвольного доступа 5x5мл, t +2 +8С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 | 35490 | 35490
Итого |  |  | 177450