## гос заявка
Объявление № 1
| дата публикации |  |  |  |  | 2019-01-25
Заявка Прошу Вас дать разрешение на приобретение хим. реактивов месячной потребности на февраль 2019 год для КДЛ "ЦБР Абайского района "
Наименование и адрес заказчика | Наименование закупаемых товаров | Объем закупа | Планируемая цена | Сумма | Место поставки/условия поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП
КГП " ЦРБ Абайского района" п . Топар ул. Гиппократа 1 | [5 empty] | бухгалтерия | 2019-02-01 | кабинет зам. Директора 01.02.2019 в 15-00
1 | ЛОТ:Диагностические тест- полосы, расходные материалы для определения глюкозы в крови экспресс - методом: к анализаторам крови SensoLite Nova, ACCU-CHEK-Activ,Performa
2 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Activ, № 50 шт/уп. | 8 | 9100 | 72800
3 | ЛОТ: Диагностические тест-полосы к анализатору Accutrend
4 | Тест-полосы Аккутренд Глюкоза 25шт/уп. Accutrend Glucose 25str | 20 | 4120 | 82400
5 | Тест-полосы Аккутренд Холестерин 25шт/уп.Accutrend Cholesterol 25str | 15 | 12330 | 184950
6 | Диагностические тест - полосы ТРОЙНОЙ ТЕСТ ( Глюкоза, белок, РН в моче) Диапазон опр. концентраций: белка (0,0 – 10,0 г/л), глюкозы: (0,0 - 112,0 ммоль/л). С цветной шкалой на этикетке содержащуй 6 цветовых полей. Количество полос в тубе 100шт. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]мг% (ммоль/л) [мг/дл]. Возможность комплектация набора этикеткой со значениями глюкозы на цветовой шкале до 112 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0. Реальная Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) ~ 0,6 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций рН мочи: 0,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 единиц рН Реальная скорость определения глюкозы в моче ~ 40 секунд. Чувствительность системы на белок - 0,1 г/л. Скорость определения ~ 60 секунд. Точность определения - мировой стандарт! Срок хранения 2 года | 15 | 2450 | 36750
7 | ЛОТ: Реагенты для автоматического гематологического анализатора "Sysmex XP-300" Япония
8 | Изотонический раствор (Reagent Code) (20л/уп) cellpack pk-20 L | 3 | 32526 | 97578
9 | Лизирующий раствор (Reagent Code) (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. | 1 | 92846 | 92846
10 | Контрольная кровь EightCheck-N 3WP Nigh 1* 1/5ml (Регистрация в РК) | 1 | 10053 | 10053
11 | ЛОТ :Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400
12 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I 5x5 мл из комплекта анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t +2 +8 С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 уп | 35490 | 35490
13 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 8х20мл t +2 +8C | 1 | 132202 | 132202
14 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 | 14407 | 14407
15 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА 400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 10х60мл t+2 +8 С | 1 | 45762 | 45762
16 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 10х60 мл t+2 +8 С | 1 | 13559 | 13559
17 | ОБЩИЙ БЕЛОК, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 10х60мл t +15 +30 С | 1 | 13559 | 13559
18 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 | 62711 | 62711
19 | C-REACTIVE PROTEIN-hs (CRP-hs) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 1 | 89829 | 89829
20 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | 1 | 39039 | 39039
21 | Концентрированный промывочный раствор (500мл)+15 +30 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 | 119119 | 119119
22 | Реакционный ротор для анализатора А15/25/400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 | 60060 | 60060
23 | ЛОТ: Портативный флуоресцентный анализатор i-CHROMA Reader
24 | i-CHROMA™ Tn I (Troponin I) тропонин I 25 тестов | 1 | 57040 | 57040
25 | ЛОТ: Диагностика гепатита В
26 | Набор реагентов для качественного и количественного опр. антител к Hbs-антигену вируса гепатита В (12х8) ИФА по 8 анализов каждая,включая контрольные образцы. Объем анализируемого образца: 50 мкл; Чувствительность: 100% Специфическая активность – чувствительность: по ОСО 42-28-311 -00 не менее чем 0,1 нг/мл Специфичность: не ниже 98 % при проверке на панели сывороток, не содержащих HBsAg. Суммарное время инкубации: 1ч 25 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; | 1 | 37600 | 37600
27 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита С (12х8 опр.) Количество определений: Набор рассчитан на 96 анализов, включая контроли. Для исследования небольших партий проб возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контроли. Объем анализируемого образца: 40 мкл; Длительность анализа: 80 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию.Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; | 1 | 18200 | 18200
28 | Цоликлон Анти-А , 10мл | 10 | 954 | 9540
29 | Цоликлон Анти-В 10мл | 10 | 954 | 9540
30 | Цоликлон Анти-Д Супер 10 мл | 25 | 2070 | 51750
31 | Пластиковые коробки (Емкость-контейнер)Емкость-контейнер для безопасной утилизации шприцев, игл и острого инструментария 1л цвет желтый | 9 | 489.62 | 4406.58
32 | Пластиковые коробки (Емкость-контейнер)Емкость-контейнер для безопасной утилизации шприцев, игл и острого инструментария 5л цвет желтый | 3 | 589.62 | 1768.86
33 | Скальпель одноразовый №18 | 20 | 103 | 2060
| итого | 153 |  | 1395019.44
| Директор |  |  |  |  | Н.Г. Белан

## Лист2
Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I 5x5 мл из комплекта анализатор биохимический автоматический ВА400 произвольного доступа t +2 +8 С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2 | 35490 | 70980
иохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II 5x5 мл, из комплекта Анализатор биохимический автоматический ВА 400 произвольного доступа t +2 +8 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2 | 35490 | 70980
Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR из комплекта Анализатор биохимический А15 произвольного доступа 5x5мл, t +2 +8С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 | 35490 | 35490
Итого |  |  | 177450