## гос заявка
Объявление № 14
дата публикации 27.03.2018
Наименование и адрес заказчика | Наименование закупаемых товаров | Объем закупа | Планируемая цена | Сумма | Место поставки/условия поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП
КГП " ЦРБ Абайского района" п Топар ул.Гиппократа, 1 |  |  |  |  | КГП " ЦРБ Абайского района" п Топар, транспортом поставщика, с разгрузкой за счет поставщика | бухгалтерия КГП " ЦРБ Абайского района" п Топар | 04.04.2018 до 16.00 | 04.04.2018 в 16.30
1 | Диагностические тест - полосы ТРОЙНОЙ ТЕСТ ( Глюкоза, белок, РН в моче) Диапазон опр. концентраций: белка (0,0 – 10,0 г/л), глюкозы: (0,0 - 112,0 ммоль/л). С цветной шкалой на этикетке содержащуй 6 цветовых полей. | 20 | 2450 | 49000
2 | ВОК Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 субпопуляций | 1 | 93750 | 93750
3 | Цитологическая дщиагностика заболеваний шейки матки программа межлабораторных сравнительных испытании | 1 | 53750 | 53750
4 | Альфа - амилаза на 200 опр Альфа - амилаза на 200 опр. Наб. для опр-я активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче методом по Каравею, 200 опр. при объеме пробы 4,8 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - субстрат. 3. Реагент 3 - р-р йода. 4. Реагент 4 - фторид калия 250 г/л. 5. Реагент 5 - соляная кислота, 1,6 моль/л. Коэффициент вариации не более 10%, длина волны (630-690) нм, темп. инкубации 37 С , фотометрирование против воды. | 2 | 4900 | 9800
5 | Набор Тимоловая проба | 5 | 3480 | 17400
6 | Глюкоза 2х100 мл . Наб. для опр-я конц. глюкозы в биологических жидкостях энзим. глюкозооксидазным колор. методом без депротеин., 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: глюкоза 10 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности набора 24 месяца. Наличие ISO 9001. ISO 13485:2003 | 6 | 3990 | 23940
7 | Набор для количественного определения фибриногена на 160 макро или 320 микро опр.(Фибриноген - тест в составе 4фл х2 мл, калибратор 1фл, буфер имидазоловый концентрированный 1флх5мл, для работы работы ручным методом и на всех типах коагулометров. | 1 | 26090 | 26090
8 | Изотонический раствор Diluent 20л для геиотологического анализатора HEMOLUX | 4 | 25000 | 100000
9 | Моющий раствор Rinse 20л для геиотологического анализатора HEMOLUX | 6 | 20000 | 120000
10 | Лизирующий реагент Lyse 1л для геиотологического анализатора HEMOLUX | 3 | 25000 | 75000
11 | Изотонический раствор (Reagent Code) (20л/уп) cellpack pk-20 L гемотологического анализатора Sysmex XP 300 | 8 | 32526 | 260208
12 | Лизирующий раствор (Reagent Code) (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20.гемотологического анализатора Sysmex XP 300 | 3 | 92846 | 278538
13 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 600мл t +2 +8, | 1 | 51694 | 51694
14 | C-REACTIVE PROTEIN-hs (CRP-hs) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 | 1 | 89829 | 89829
15 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 1мл +2 +8 С | 1 | 19019 | 19019
16 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | 1 | 39039 | 39039
17 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | 1 | 39039 | 39039
18 | Палочки стеклянные для помешивания длина 22 см | 10 | 53.1576 | 531.576
19 | Пробирки центрифужная градуированная на 10 мл | 100 | 85 | 8500
20 | Стекла предметные к микроскопу ( 25 х 75х2,0 ) | 900 | 8 | 7200
21 | Стекла покровные 24 х 24 мм № 100 | 9 | 460 | 4140
22 | Фильтровальная бумага ГОСТ - 12026 - 76 | 2 | 1800 | 3600
23 | Цоликлон Анти-А , 10мл | 10 | 954 | 9540
24 | Цоликлон Анти-АВ 5 мл | 5 | 950 | 4750
25 | Цоликлон Анти-В 10мл | 10 | 954 | 9540
26 | Цоликлон Анти-Д Супер 5 мл | 10 | 1170 | 11700
27 | Раствор 33% полиглюкина | 3 | 25200 | 75600

## Лист2
Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I 5x5 мл из комплекта анализатор биохимический автоматический ВА400 произвольного доступа t +2 +8 С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2 | 35490 | 70980
иохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II 5x5 мл, из комплекта Анализатор биохимический автоматический ВА 400 произвольного доступа t +2 +8 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2 | 35490 | 70980
Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR из комплекта Анализатор биохимический А15 произвольного доступа 5x5мл, t +2 +8С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 | 35490 | 35490
Итого |  |  | 177450