## Лист1
Объявление № 19
| дата публикации | 2018-05-02
Наименование и адрес заказчика | Наименование закупаемых товаров | Объем закупа | Планируемая цена | Сумма | Место поставки/условия поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП
КГП " ЦРБ Абайского района" |  |  |  |  | КГП " ЦРБ Абайского района" п.Топар ул.Гиппократа,1, транспортом поставщика, с разгрузкой за счет поставщика | КГП " ЦРБ Абайского района" п.Топар, ул.Гиппократа 1, бухгалтерия | 15.05.2018 до 16.00 | КГП " ЦРБ Абайского района" 15.05.2018 в 16.30
1 | Диагностические тест-полосы для определения уровня сахара в крови к анализатору глюкозы ACCU-CHEK-Activ, № 50 шт/уп. | 20 | 6100 | 122000
2 | Тест-полосы Аккутренд Глюкоза 25шт/уп. Accutrend Glucose 25str | 30 | 4120 | 123600
3 | Тест-полосы Аккутренд Холестерин 25шт/уп.Accutrend Cholesterol 25str | 20 | 12330 | 246600
4 | Антиген кардиолипиновый для реакции связывания комплемента (РСК) 2 мл №10 | 2 | 28000 | 56000
5 | Антиген кардиолипиновый Для серологической диагностики сифилитической инфекции по сыворотке крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл Раствор холин хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида 2х5 мл; или 1х10 мл. 1000 определений | 2 | 22980 | 45960
6 | Диагностикум бруцеллезный жидкий для реакции агглютинации ( РА ) , 2мл/амп№10 | 1 | 15980 | 15980
7 | Диагностические тест - полосы ТРОЙНОЙ ТЕСТ ( Глюкоза, белок, РН в моче) Диапазон опр. концентраций: белка (0,0 – 10,0 г/л), глюкозы: (0,0 - 112,0 ммоль/л). С цветной шкалой на этикетке содержащуй 6 цветовых полей. Количество полос в тубе 100шт. Диапазон определяемых концентраций глюкозы в моче: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]мг% (ммоль/л) [мг/дл]. Возможность комплектация набора этикеткой со значениями глюкозы на цветовой шкале до 112 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций альбумина в моче: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0. Реальная Чувствительность системы на глюкозу (глюкозооксидаза-пероксидаза) ~ 0,6 ммоль/л. Диапазон определяемых концентраций рН мочи: 0,5; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 единиц рН Реальная скорость определения глюкозы в моче ~ 40 секунд. Чувствительность системы на белок - 0,1 г/л. Скорость определения ~ 60 секунд. Точность определения - мировой стандарт! Срок хранения 2 года | 19 | 2450 | 46550
8 | Диагностические тест - полосы (Билирубин, Уробилиноген в моче) Количество полос в тубе 100шт. Тест-Полоски индикаторные для качественного и полуколичественного определения билирубина в моче. Диапазон определяемых концентраций билирубина в моче: 0,0; 9; 17; 50 мкмоль/л. Срок хранения 2 года | 3 | 1910 | 5730
9 | Набор для клинического анализа спиномозговой жидкости (200 иссл)состав набора: реактив Самсона 10 мл- 1 фл., фенол 1 фл. -2,5 г, кислота сулбфосалициловая 2х водная 1 фл. - 50,0 мл, натрий серно- кислый 10-ти водный -160,0 г, калибровочный раствор общего белка 10,0 г/л -1 фл. -5,0 мл, аммоний серно-кислый-85,0 г | 1 | 13640 | 13640
10 | Альфа - амилаза на 200 опрАльфа - амилаза на 200 опр. Наб. для опр-я активности альфа-амилазы в сыворотке (плазме) крови и моче методом по Каравею, 200 опр. при объеме пробы 4,8 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - субстрат. 3. Реагент 3 - р-р йода. 4. Реагент 4 - фторид калия 250 г/л. 5. Реагент 5 - соляная кислота, 1,6 моль/л. Коэффициент вариации не более 10%, длина волны (630-690) нм, темп. инкубации 37 С , фотометрирование против воды. . | 3 | 4900 | 14700 |  |  |  | ул. Гиппократа 1
11 | Креатинин, 2 х 250. Креатинин, 2 х 250. кинетический метод.Наб. для опр-я конц. креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче псевдокинетическим методом, реакция Яффе, без депротеин., 400 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - пикриновая кислота, 1×200 мл. 2. Реагент 2 - натрий едкий, 1×200 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: 17,7 ммоль/л. Чувствительность не более 20 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм, темп. инкубации 37 С, фотометрирование против воздуха или рабочего реагента. | 3 | 17220 | 51660
12 | Общий белок 1000 мл Общий белок 1000 мл колориметрический метод . Наб. для опр-я конц. общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом, 1000 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - биуретовый реагент, концентрат 2×100 мл. 2. Реагент 2 - калибратор. Чувствительность не более 5 г/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 540 нм, темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. | 2 | 4000 | 8000
13 | КАЛИЙ 2х 50 мл Калий 2х 50 мл колориметрический,турбидиметрич. метод без депротеин., 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор: калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, коэффициент вариации не более 10%, длина волны 578 нм (ФЭК - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 мес. | 8 | 22100 | 176800
14 | Кальций 200 мл Кальций 200 мл колориметрический метод.Наб. для опр-я конц. кальция в сыворотке и плазме крови унифиц. колор. методом с о-крезолфталеинкомплексоном, 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 100 мл. 2. Реагент 2 - хромоген, 100 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: кальций 2,5 ммоль/л. Чувствительность не более 0,15 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 570 нм (ФЭК - 540 - 590 нм), темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. | 4 | 3920 | 15680
15 | Натрий 4х10 млНатрий (энзиматический колориметрический метод) 4х10 млНаб. для опр-я конц. натрия в сыворотке крови энзим. колор. методом, 4х10 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер. 2. Реагент 2 - стартовый реагент. 3. Реагент 3 - лиофилизат. 4. Реагент 4 - калибратор: натрий хлористый 150 ммоль/л. 5. Реагент 5 - стоп-реагент. Чувствительность не более 100 ммоль/л, коэффициент вариации не более 7%, длина волны 420 нм (405-436 нм), темп. инкубации 37 С. | 2 | 24800 | 49600
16 | Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови Наб. для опр-я концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрассика-Грофа, 138+138 опр. Состав набора: 1. Реагент 1 - кофеиновый реагент. 2. Реагент 2 - сульфаниловая кислота. 3. Реагент 3 - натрия нитрит, 72 ммоль/л. Реагент 4 - физиологический раствор: натрия хлорид, 154 ммоль/л. 5. Реагент 5 - калибратор: билирубин 171 мкмоль/л. Чувствительность не более 5 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 8%, длина волны 535 нм (500-560 нм), темп. инкубации 18-25 С. Срок годности 18 месяцев. | 2 | 4830 | 9660
17 | Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови | 5 | 6900 | 34500
18 | Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови методом Райтмана-Френкеля, на 1000 опр. при объеме пробы 3,05 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - субстратная смесь. 2. Реагент 2 - раствор 2,4 ДНФГ 1,0 ммоль/л 3. Реагент 3 - калибратор: пируват натрия, 1,0 ммоль/л. Реагент 4 - гидроокись натрия, 4,0 моль/л. Чувствительность не более 0,05 мкмоль/(схл), коэффициент вариации не более 10%, длина волны (500-560) нм, темп. инкубации 1. 37 С, 2. 18-25 С. Срок годности 18 месяцев. | 5 | 6900 | 34500
19 | Глюкоза Глюкоза 2х100 мл . Наб. для опр-я конц. глюкозы в биологических жидкостях энзим. глюкозооксидазным колор. методом без депротеин., 200 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - буфер, 2×100 мл. 2. Реагент 2 - лиофилизат. 3. Реагент 3 - калибратор: глюкоза 10 ммоль/л. Чувствительность не более 0,5 ммоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм (ФЭК - 490 нм), темп. инкубации 18-25 С (37 С), фотометрирование против холостой пробы. Срок годности набора 24 месяца. Наличие ISO 9001. ISO 13485:2003 | 6 | 3990 | 23940
20 | Набор реагентов для определдения протромбинового времени со стандартизированным растворимым тромбопластином с кальцием, 100 определений | 4 | 3220 | 12880
21 | Набор реагентов для опр. активированного парциального (частичного) тромбопластиного времени АПТВ / АЧТВ/ добавить тех.спецификации,500опр | 2 | 25890 | 51780
22 | Набор для опр. тромбинового времени на 200 макро или 400 микро определений.( состав: тромбин человека (100МЕ/мл)-2 фл, стабилизатор (1 мл) - 1 фл., | 6 | 9890 | 59340
23 | Набор для количественного определения фибриногена на 160 макро или 320 микро опр.(Фибриноген - тест в составе 4фл х2 мл, калибратор 1фл, буфер имидазоловый концентрированный 1флх5мл, для работы работы ручным методом и на всех типах коагулометров. | 5 | 26090 | 130450
24 | Набор для определения растворимых фибрин - моно-мерных комплексов ( РФМК) 200 опрНабор реагентов(200 опр) для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови человека о фенантролиновым методом. Состав набора: о-фенантролин (5 мл) – 4 фл., контроль (+/-) – 2 фл. Готов к использованию. Не требует взвешивания!,. | 1 | 7600 | 7600
25 | фискальная бумага фискальная бумага | 3 | 115.56 | 346.68
26 | Изотонический раствор DiluentИзотонический раствор Diluent 10л | 3 | 25000 | 75000
27 | Лизирующий реагент LyseЛизирующий реагент Lyse 1л | 3 | 25000 | 75000
28 | Моющий раствор Rinse Моющий раствор Rinse 20л | 3 | 20000 | 60000
29 | Энзиматический очиститель E-Z Cleanser Энзиматический очиститель E-Z Cleanser 50 мл\бут. | 3 | 8100 | 24300
30 | Изотонический раствор Изотонический раствор (Reagent Code) (20л/уп) cellpack pk-20 L | 17 | 32526 | 552942
31 | Очищающий раствор Очищающий раствор (Reagent Code) (50 мл/уп) CELLCLEAN CL-50 | 15 | 30752 | 461280
32 | Лизирующий раствор Лизирующий раствор (Reagent Code) (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. | 4 | 92846 | 371384
33 | Бумага для принтера анализатора Бумага ЧЛ 57 мм,термо Paper Roll | 30 | 591 | 17730
34 | Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml (Регистрация в РК)Контрольная кровь EightCheck-N 3WP NORMAL 1* 1/5ml (Регистрация в РК) | 4 | 10053 | 40212
35 | Контрольная кровь EightCheck-N 3WP LOW 1* 1/5ml (Регистрация в РК)Контрольная кровь EightCheck-N 3WP LOW 1* 1/5ml (Регистрация в РК) | 8 | 10053 | 80424
36 | Контрольная кровь EightCheck-N 3WP Nigh 1* 1/5ml (Регистрация в РК)Контрольная кровь EightCheck-N 3WP Nigh 1* 1/5ml (Регистрация в РК) | 9 | 10053 | 90477
37 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | 2 | 64406 | 128812
38 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | 1 | 39831 | 39831
39 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимических-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ8х20мл t +2 +8C | 2 | 132202 | 264404
40 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | 2 | 64406 | 128812
41 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 300мл t+15 +30 С | 2 | 14407 | 28814
42 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 8x60мл+8х15мл t +15 +30 С, | 2 | 27967 | 55934
43 | ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический ВА 400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 10х60мл t+2 +8 С | 2 | 45762 | 91524
44 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 600мл (10х60мл) t +15 +30 С | 3 | 39332 | 117996
45 | ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 10х60 мл t+2 +8 С | 4 | 13559 | 54236
46 | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ8х60мл+8х15мл t+2 +8 С | 1 | 55084 | 55084
47 | ОБЩИЙ БЕЛОК, из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 10х60мл t +15 +30 С | 3 | 13559 | 40677
48 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 10х60мл t+2 +8 С | 2 | 119490 | 238980
49 | МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 600 мл t+2 +8 С | 2 | 62711 | 125422
50 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 600мл t +2 +8, | 1 | 51694 | 51694
51 | C-REACTIVE PROTEIN-hs (CRP-hs) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 150 мл | 1 | 89829 | 89829
52 | IRON-FERROZINE из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | 1 | 49151 | 49151
53 | RHEUMATOID FACTORS (RF) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 4х60мл+4х15мл t+2 +8 С | 1 | 138134 | 138134
54 | Холестерин HDL/LDL калибратор, CHORESTEROL HDL/LDL CALIBRATOR из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems S.A. 1x1мл +2 +8 С | 1 | 7007 | 7007
55 | ANTI-STREPTOLYZIN О (АSО) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА-400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 1x1ml +2 +8 С | 1 | 11011 | 11011
56 | C-REACTIVE PROTEIN (CRP) STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 1мл +2 +8 С | 0 | 19019 | 0
57 | REUMATOID FACTORS STANDARD из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ1x3мл t+2 +8 С | 1 | 20020 | 20020
58 | Билирубин стандарт, BILIRUBIN standard из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа , BioSystems 5 ml t +2 +8 С | 1 | 6006 | 6006
59 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | 4 | 39039 | 156156
60 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | 3 | 39039 | 117117
61 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | 2 | 39039 | 78078
62 | Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR 5x5 mL из комплекта Анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t+2 +8 С, BioSystems S.A., | 1 | 58058 | 58058
63 | Концентрированный промывочный раствор (500мл)+15 +30 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 | 119119 | 119119
64 | Реакционный ротор для анализатора А15/25/400, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ 10 шт. | 2 | 60060 | 120120
65 | i-CHROMA™ Tn I (Troponin I) тропонин I 25 тестов | 3 | 57040 | 171120
66 | Масло иммерсионное Масло иммерсионное 100 мл | 1 | 1100 | 1100
67 | Азур - Эозин по Романовскому Азур - Эозин по Романовскому ( р-р концентрат 1литр + буфер 1фл х10мл ) | 1 | 3100 | 3100
68 | Набор для окраски мазков по Циль Нильсену Набор для окраски мазков по Циль Нильсену ( готовые р-ры) на 100 предм. Стекол | 6 | 3100 | 18600
69 | Набор для окраски по Папа- Николау (готовый краситель)Набор для окраски по Папа- Николау (готовый краситель) | 3 | 6922.044 | 20766.132
70 | Натрий лимонно - кислый 2 -х замещенный ч.д.а.Натрий лимонно - кислый 2 -х замещенный ч.д.а. | 2 | 5400 | 10800
71 | Сульфаниловая кислота х.ч. Сульфаниловая кислота х.ч. | 2 | 4965.6132 | 9931.2264
72 | Капиляры Панченкова (для СОЭ)Капиляры Панченкова (для СОЭ) | 100 | 75 | 7500
73 | Карандаш по стеклу и фарфору ( черный, синий, красный, белый )Карандаш по стеклу и фарфору ( черный, синий, красный, белый ) | 10 | 78 | 780
74 | Крафт бумага 100х106 Крафт бумага 100х106 | 1 | 1620 | 1620
75 | Палочки стеклянные для помешивания длина 22 смПалочки стеклянные для помешивания длина 22 см | 10 | 53.1576 | 531.576
76 | Петля бактериологическая нихромовая Петля бактериологическая нихромовая | 10 | 1950 | 19500
77 | Планшет для определения группы крови на 50 лунок размер 190х290ммПланшет для определения группы крови на 50 лунок размер 190х290мм | 10 | 550 | 5500
78 | Пробирки центрифужная градуированная на 10 млПробирки центрифужная градуированная на 10 мл | 100 | 85 | 8500
79 | Планшет для определения группы крови на 50 лунок размер 190х290мм | 10 | 550 | 5500
80 | Пипетка- дозатор переменного объема 100-1000 мклПипетка- дозатор переменного объема 100-1000 мкл | 1 | 43800 | 43800
81 | Наконечники 0-200 мкл (желтые) уп/1000 шт.Наконечники 0-200 мкл (желтые) уп/1000 шт. | 5 | 3250 | 16250
82 | Наконечники до 1000 мкл (голубые) уп/500 шт.Наконечники до 1000 мкл (голубые) уп/500 шт. | 4 | 3250 | 13000
83 | Наконечники 0,5-10,мкл уп 1000 шт.Наконечники 0,5-10,мкл уп 1000 шт. | 1 | 5830 | 5830
84 | Цоликлон Анти-А , 10млЦоликлон Анти-А , 10мл | 15 | 954 | 14310
85 | Цоликлон Анти-B 1, 10млЦоликлон Анти-B 1, 10мл | 15 | 3780 | 56700
86 | Цоликлон Анти-Д Супер 5 млЦоликлон Анти-Д Супер 5 мл | 15 | 1170 | 17550
87 | Цоликлоны Анти-Келл супер 5 мл\фл.Цоликлоны Анти-Келл супер 5 мл\фл. | 1 | 2325 | 2325
88 | Цоликлон Антиглобулиновая сыворотка 2 мл\фл.Цоликлон Антиглобулиновая сыворотка 2 мл\фл. | 3 | 18900 | 56700
89 | Стекло предметное со шлифованными краями, для мазков, с полосой для записи76*26*1,0 | 300 | 13 | 3900
90 | Метиленовый синий ч.д.а. 100 гр | 4 | 7800 | 31200
91 | Калибратор Гемоглобина 120 г/л, 120 г/л, 1 фл - 2 мл | 6 | 385 | 2310
92 | Набор для определения гемоглобина (400 опред.) | 6 | 900 | 5400
93 | Раствор 33% полиглюкина 10 мл | 2 | 25200 | 50400
6202795.6144
| Директор |  |  | Белан Н.Г.