## гос заявка
Объявление № 9
| дата публикации |  |  |  |  | 2019-02-19
Наименование и адрес заказчика | Наименование закупаемых товаров | Объем закупа | Планируемая цена | Сумма | Место поставки/условия поставки | Место представление (приема) документов | Окончательный срок подачи ценовых предложений | Дата, время и место вскрытие конвертов с ЦП
КГП " ЦРБ Абайского района" п . Топар ул. Гиппократа 1 | [5 empty] | бухгалтерия | 2019-02-26 | кабинет зам. директора 26.02.2019 в 16-30
ЛОТ: Диагностика гепатита В
1 | Набор реагентов для качественного и количественного опр. антител к Hbs-антигену вируса гепатита В (12х8) ИФА по 8 анализов каждая,включая контрольные образцы. Объем анализируемого образца: 50 мкл; Чувствительность: 100% Специфическая активность – чувствительность: по ОСО 42-28-311 -00 не менее чем 0,1 нг/мл Специфичность: не ниже 98 % при проверке на панели сывороток, не содержащих HBsAg. Суммарное время инкубации: 1ч 25 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; | 1 | 37600 | 37600
2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита С. Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Набор рассчитан на 192 анализа, включая контроли (по 5 лунок в каждой постановке). Возможны 12 независимых постановок анализа в ручном режиме или 2 постановки по 96 анализов с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Объем анализируемого образца: 40 мкл; Длительность анализа: 80 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; | 1 | 30900 | 30900
3 | Пластиковые коробки (Емкость-контейнер)Емкость-контейнер для безопасной утилизации шприцев, игл и острого инструментария 1л цвет желтый | 9 | 489.62 | 4406.58
4 | Пластиковые коробки (Емкость-контейнер)Емкость-контейнер для безопасной утилизации шприцев, игл и острого инструментария 5л цвет желтый | 3 | 589.62 | 1768.86
| Гемолитическая сыворотка диагностическая 2 мл №10 | 1 | 21000 | 21000
| Антиген кардиолипиновый Для серологической диагностики сифилитической инфекции по сыворотке крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл Раствор холин хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида 2х5 мл; или 1х10 мл. 1000 определений | 2 | 22980 | 45960
| Антиген трепонемный ультралзрученный кардиолипиновый для серодиагностики сифилиса для серодиагностики сифилиса 5 мл\№5 |  | 14400 | 0
| Комплемент сухой для РСКлиофилизат 10 фл Х 5 мл | 2 | 25200 | 50400
| Сыворотка для диагностики сифилиса положительная сухая для РСК | 1 | 31800 | 31800
0
| Диагностикум бруцеллезный | 1 | 15980 | 15980
| Антиген кардиолипиновый для реакции связывания комплемента (РСК) 2 мл №10 | 1 | 28000 | 28000
| ЛОТ :Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 |  |  | 0
| КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ600мл (10х60мл) t +15 +30 С | 1 | 39332 | 39332
5 | Скальпель одноразовый №18 | 20 | 103 | 2060
| итого | 43 |  | 309207.44
| Директор |  |  |  |  | Н.Г. Белан