## гос заявка
Протокол № 9
от 26.02.2019
Место заседания: пос.Топар ул.Гиппократа 1
Дата и время: 26.02.2019 16-30 часов
Конкурсная комиссия в составе: Председателя комиссии заместителя директора по амбулаторно-поликлинической и первично
медико-социальной помощи населению Диденко А.П.,членов комиссии
Дюсеновой С.Б. -провизора,
26 февраля 2019 года в 16-30 часов произвели процедуру рассмотрения заявок
по мониторингу цен на участие в конкурсе по приобретению ЛС и ИМН . Коммерческие предложения представили:
ТОО "БионМедСервис", ТОО "ЛюксТест", ПК "Витанова", ИП Жакупбекова Р.М
№№ | Наименование закупаемых товаров |  | Объем закупа | Планируемая цена | Сумма | ТОО "ЛюксТест" |  |  |  | ТОО "БионМедСервис" | ПК "Витанова" | ИП Жакупбекова Р.М. | Победитель | Способ закупа
| ЛОТ: Диагностика гепатита В | [5 empty] | 7 | 8
1 | Набор реагентов для качественного и количественного опр. антител к Hbs-антигену вируса гепатита В (12х8) ИФА по 8 анализов каждая,включая контрольные образцы. Объем анализируемого образца: 50 мкл; Чувствительность: 100% Специфическая активность – чувствительность: по ОСО 42-28-311 -00 не менее чем 0,1 нг/мл Специфичность: не ниже 98 % при проверке на панели сывороток, не содержащих HBsAg. Суммарное время инкубации: 1ч 25 мин. Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; | 1 | 1 | 37600 | 37600 |  |  |  |  | 16540 | 18960 |  | ТОО "БионМедСервис" | Из одного источника
2 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита С. Характеристики набора: основным свойством набора является способность выявлять в сыворотках (плазме) крови человека антитела к ВГС (IgG и IgM) за счет их взаимодействия с рекомбинантными антигенами, иммобилизованными на поверхности лунок планшета. Образование комплекса антиген-антитело выявляют с помощью иммуноферментного конъюгата. Набор рассчитан на 192 анализа, включая контроли (по 5 лунок в каждой постановке). Возможны 12 независимых постановок анализа в ручном режиме или 2 постановки по 96 анализов с использованием автоматических ИФА-анализаторов открытого типа. Объем анализируемого образца: 40 мкл; Длительность анализа: 80 минут; Регистрация и оценка результатов: результаты ИФА регистрируются с помощью спектрофотометра, основной фильтр 450 нм, референс-фильтр 620-650нм; Цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Для удобства все флаконы с реагентами имеют цветовую идентификацию. Укомплектованность наборов разовыми емкостями для растворов, наконечниками для пипеток, клейкой пленкой для планшетов. Допускается транспортирование при температуре до 25°С не более 10 суток. Срок годности: 12 месяцев; | 1 | 1 | 30900 | 30900 |  |  |  |  | 12990 | 18960 |  | ТОО "БионМедСервис" | Из одного источника
3 | Пластиковые коробки (Емкость-контейнер)Емкость-контейнер для безопасной утилизации шприцев, игл и острого инструментария 1л цвет желтый | 9 | 9 | 489.62 | 4406.58 | [6 empty] | 4320 | ИП Жакупбекова Р.М. | Из одного источника
4 | Пластиковые коробки (Емкость-контейнер)Емкость-контейнер для безопасной утилизации шприцев, игл и острого инструментария 5л цвет желтый | 3 | 3 | 589.62 | 1768.86 | [6 empty] | 1740 | ИП Жакупбекова Р.М. | Из одного источника
5 | Гемолитическая сыворотка диагностическая 2 мл №10 | 1 | 1 | 21000 | 21000 |  |  |  |  | 19375 |  |  | ТОО "БионМедСервис" | Из одного источника
6 | Антиген кардиолипиновый Для серологической диагностики сифилитической инфекции по сыворотке крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл Раствор холин хлорида в 0,9% растворе натрия хлорида 2х5 мл; или 1х10 мл. 1000 определений | 2 | 2 | 22980 | 45960 |  |  |  |  | 45960 |  |  | ТОО "БионМедСервис" | Из одного источника
7 | Антиген трепонемный ультралзрученный кардиолипиновый для серодиагностики сифилиса для серодиагностики сифилиса 5 мл\№5 |  | 1 | 14400 | 14400 |  |  |  |  | 11920 |  |  | ТОО "БионМедСервис" | Из одного источника
8 | Комплемент сухой для РСКлиофилизат 10 фл Х 5 мл | 2 | 2 | 25200 | 50400 |  |  |  |  | 30400 |  |  | ТОО "БионМедСервис" | Из одного источника
9 | Сыворотка для диагностики сифилиса положительная сухая для РСК | 1 | 1 | 31800 | 31800 |  |  |  |  | 30200 |  |  | ТОО "БионМедСервис" | Из одного источника
10 | Диагностикум бруцеллезный | 1 | 1 | 15980 | 15980 |  |  |  |  | 15400 |  |  | ТОО "БионМедСервис" | Из одного источника
11 | Антиген кардиолипиновый для реакции связывания комплемента (РСК) 2 мл №10 | 1 | 1 | 28000 | 28000 |  |  |  |  | 25200 | 21680 |  | ТОО "БионМедСервис" | Из одного источника
ЛОТ :Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400
12 | КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400 BioSystems S.A., ИСПАНИЯ600мл (10х60мл) t +15 +30 С | 1 | 1 | 39332 | 39332 | 29031 | [6 empty] | ТОО "ЛюксТест" | Из одного источника
13 | Скальпель одноразовый №18 | 20 | 20 | 103 | 2060
| итого |  | 44 |  | 323607.44 | 29031 | 7 | 8 | 0 | 207985 | 59600 | 6060
Заключить договор с ТОО "ЛюксТест" по лотам 12 способом из одного источника на сумму 29 031,0
Заключить договор с ИП Жакупбекова Р.М. по лоту 3,4 способом иэ одного источника на сумму 6060,0
Заключить договор с ТОО "БионМедСервис" по лотам 1,2,5,6,7,8,9,10,11 способом из одного источника на сумму 207 985,0
Председатель комиссии _________________________________________Диденко А.П.
Члены комиссии _______________________________________________ Дюсенова С.Б.
Секретарь комиссии: __________________________________________Екимова Л.В.
Note on L14: Пользователь Не соответствует описание
Note on L15: Пользователь Windows: Не соответствует описание
Note on L24: Пользователь Windows: не соответствует описание

## Лист2
Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I 5x5 мл из комплекта анализатор биохимический автоматический ВА400 произвольного доступа t +2 +8 С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2 | 35490 | 70980
иохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II 5x5 мл, из комплекта Анализатор биохимический автоматический ВА 400 произвольного доступа t +2 +8 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2 | 35490 | 70980
Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR из комплекта Анализатор биохимический А15 произвольного доступа 5x5мл, t +2 +8С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 | 35490 | 35490
Итого |  |  | 177450