## гос заявка
Протокол № 18
от 14.11.2017
Место заседания: пос.Топар ул.Гиппократа 1
Дата и время: 14.11.2017 15-30 часов
Конкурсная комиссия в составе: уполномоченного представителя Смаиловой Г.А. - зам.директора,, Башекова А.Ж.
– зам директора по лечебной части,, Сирдалина И.А.14 ноября в 15-30 часов произвели процедуру рассмотрения заявок
по мониторингу цен на участие в конкурсе по приобретению химреактивов Коммерческие предложения представили:
ТОО "Люкс-Тест" г.Караганда, ул.Муканова, строение 18//7
ТОО БионМедСервис г.Карагнда, пр-т Строителей, строение 6
№ п/п | Наименование закупаемых товаров | Объем закупа | Планируемая цена | Сумма | ТОО БионМедСервис | ТОО Люкс Тест | Победитель | Способ закупки
1 | Креатинин, 2 х 250. кинетический метод.Наб. для опр-я конц. креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче псевдокинетическим методом, реакция Яффе, без депротеин., 400 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - пикриновая кислота, 1×200 мл. 2. Реагент 2 - натрий едкий, 1×200 мл. 3. Реагент 3 - калибратор: 17,7 ммоль/л. Чувствительность не более 20 мкмоль/л, коэффициент вариации не более 5%, длина волны 505 нм, темп. инкубации 37 С, фотометрирование против воздуха или рабочего реагента. | 3 уп | 17220 | 51660 | 7965 |  | ТОО БионМедСервис | один источник
2 | Наб. для опр-я активности АЛаТ в сыворотке и плазме крови оптимизир. энзим. кин. методом, 100 мл,(20+80мл) IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 - L-аланин 500ммоль/л,трис НСL,РН 7,5-100ммоль/л,ЛДГ 1300UL Реагент 2 -а-кетоглутарат -15 ммоль/л, NADH 0,18ммоль/л. Чувствительность не более 7 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25С), фотометрирование против воздуха.Время проведения анализа не более 4 минут | 3 уп | 5395 | 16185 | 14850 |  | ТОО БионМедСервис | один источник
3 | Наб. для опр-я активности АСаТ в сыворотке и плазме крови оптимизир. энзим. кин. методом, 100 мл,(20+80мл) IFCC. Состав набора: 1. Реагент 1 - L-аспартат 240ммоль/л,трис NaOН,РН 7,5-80ммоль/л,ЛДГ 600UL,МДГ 600UL. Реагент 2 -а-кетоглутарат -12 ммоль/л, NADH 0,18ммоль/л. Чувствительность не более 7 U/l, коэффициент вариации не более 5%, длина волны (334, 340 или 365) нм, темп. инкубации 37 С (30 С, 25С), фотометрирование против воздуха.Время проведения анализа не более 4 минут. | 3 уп | 5590 | 16770 | 14850 |  | ТОО БионМедСервис | один источник
4 | Набор для клинического анализа спиномозговой жидкости (200 иссл) состав набора: реактив Самсона 10 мл- 1 фл., фенол 1 фл. -2,5 г, кислота сулбфосалициловая 2х водная 1 фл. - 50,0 мл, натрий серно- кислый 10-ти водный -160,0 г, калибровочный раствор общего белка 10,0 г/л -1 фл. -5,0 мл, аммоний серно-кислый-85,0 г | 1 уп | 12400 | 12400 | 9450 |  | ТОО БионМедСервис | один источник
5 | Альфа-Амилаза-ЕPS (кинетика) 2х60 Альфа-Амилаза-ЕPS (кинетика) 2х60 | 3 уп | 6055.34 | 18166.02
6 | Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I 5x5 мл из комплекта анализатор биохимический автоматический А15 произвольного доступа t +2 +8 С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 уп | 35490 | 35490 |  | 17300 | ТОО Люкс-Тест | один источник
7 | Лизирующий раствор Лизирующий раствор (Reagent Code) (1,5л/уп) STROMATOLYSER-WH SWH-20. | 2 уп | 91217 | 91217
|  |  |  | 47115 |  | 17300
Заключить договора: ТОО БионМедСервис на сумму 47115 способом из одного источника
Заключить договора: ТОО Люкс Тест на сумму 17300 способом из одного источника
Председатель комиссии: ______________________Башекова А.Ж.
Члены комиссии ________________________________Смаилова Г.А.
_______________________________ Сердалина И.А.
Секретарь комиссии: __________________________________________Суворова Л.П.

## Лист2
Биохимическая контрольная сыворотка уровень I. BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Level I 5x5 мл из комплекта анализатор биохимический автоматический ВА400 произвольного доступа t +2 +8 С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2 | 35490 | 70980
иохимическая контрольная сыворотка уровень II, BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM LEVEL II 5x5 мл, из комплекта Анализатор биохимический автоматический ВА 400 произвольного доступа t +2 +8 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 2 | 35490 | 70980
Биохимический калибратор, BIOCHEMISTRY CALIBRATOR из комплекта Анализатор биохимический А15 произвольного доступа 5x5мл, t +2 +8С , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ | 1 | 35490 | 35490
Итого |  |  | 177450